Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

| [Дата регистрации] | № | [Номер документа] |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск-Камчатский

# Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Терминал «Сероглазка»» на 2022 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.03.2021 № ХХ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Терминал «Сероглазка» на 2022–2024 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

- ООО «Терминал «Сероглазка» привести программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с настоящими Требованиями и предоставить копию Программы в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края в срок до 01 августа 2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Врио Руководителя | [горизонтальный штамп подписи 1] | М.В. Лопатникова |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.03.2021 № ХХ

Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Терминал «Сероглазка»

  - Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Терминал «Сероглазка» (далее - Программа) формируется на бумажном носителе.

  - Программа должна состоять из паспорта по форме согласно приложению № 1 к Требованиям к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Терминал «Сероглазка»  (далее – Требования), пояснительной записки, целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в ходе реализации Программы согласно приложению  № 2 к Требованиям, перечня обязательных мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, согласно приложению № 3 к Требованиям.

  - В пояснительной записке указывается:

1) полное наименование программы;

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу;

3) должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа;

4) информация об организации:

основные виды деятельности организации;

наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий;

сведения о наличии автотранспорта и спецтехники;

сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации;

сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета;

сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов;

для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с передачей и распределением электрической энергии, необходимо указывать показатели баланса электрической энергии, в том числе отпуск электрической энергии (отпуск из сети); потребление электрической энергии; отпуск электрической сети без учета «последней мили» и объема электрической энергии, отпущенной с шин генераторов; отпуск электрической энергии в соответствии с экономическим балансом электрической энергии по уровням напряжения, потери электрической энергии; технологические и нетехнологические потери электрической энергии, в том числе все показатели приводятся по уровням напряжения;

5) текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации;

6) информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет;

7) сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний;

8) экономические показатели программы организации, включающие в себя:

затраты организации на программу в натуральном выражении;

затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы;

источники финансирования программы как на весь период действия, так и по годам;

9) изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы;

10) изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы;

11) изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы;

12) фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы;

13) распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения;

14) сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения;

15) перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы;

16) механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР;

17) механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы;

18) иная информация.

Приложение № 1 к Требованиям к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Терминал «Сероглазка»

# «Руководитель организации

__________________________

# (должность)

__________________________

# (Ф.И.О.)

«___»___________________ 20__г.

# ПАСПОРТ

# ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

____________________________________________________

# (наименование организации)

| # Основание для разработки программы |  |  | # Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Даты начала и окончания действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # год | # Затраты на реализацию программы, млн. руб., без НДС |  | # Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | # Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # всего | # в т.ч. капитальные |  | # При осуществлении регулируемого вида деятельности |  |  |  | # При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |  |  |  |
|  |  |  |  | # Суммарные затраты ТЭР |  | # Экономия ТЭР в результате реализации программы |  | # Суммарные затраты ТЭР |  | # Экономия ТЭР в результате реализации программы |  |
|  |  |  |  | # т у.т. без учета воды | # млн. руб. без НДС с учетом воды | # т у.т. без учета воды | # млн. руб. без НДС с учетом воды | # т у.т. без учета воды | # млн. руб. без НДС с учетом воды | # т у.т. без учета воды | # млн. руб. без НДС с учетом воды |
| # ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                            на обороте документа

# ___________________________________                                                                         ___________________________________

# (должность)                                                                                                                                             (Ф.И.О.)

# ___________________________________                                                                         ___________________________________

# (должность)                                                                                                                                             (Ф.И.О.)

# ___________________________________                                                                         ___________________________________

# (должность)                                                                                                                                             (Ф.И.О.)

# »;

Приложение № 2 к Требованиям к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Терминал «Сероглазка»

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче | % от отпуска в сеть | - | - | - |
| 2. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности | % (к предыдущему периоду) | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | % (общего объема используемых осветительных устройств) | 75 | 75 | 75 |

Приложение № 3 к Требованиям к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Терминал «Сероглазка»

Перечень обязательных мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает в себя мероприятия:

- по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, внедрение инновационных решений и технологий;

- по внедрению энергосберегающих технологий;

- по сокращению потерь электрической энергии при её передаче;

- по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;

- направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

- по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологического процесса;

- по демонтажу, замене, модернизации, реконструкции объектов, имеющих низкую энергетическую эффективность;

Перечисленные мероприятия должны быть выполнены в сроки, предусмотренные производственными, инвестиционными программами, программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.