П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении тарифов на водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального округа Камчатского края на 2026 - 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Камчатского края от 05.12.2024 № 421 «О краевом бюджете на 
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Камчатского края от 07.04.2023 № 204-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.11.2025 № ххх, на основании заявления КГУП «Камчатский водоканал» от 30.04.2025 № (вх. РСТ Камчатского края 
от 30.04.2025 №)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 	Утвердить производственную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения в Новоавачинском сельском поселении Елизовского муниципального округа Камчатского края на 2026 - 2030 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования КГУП «Камчатский водоканал» на долгосрочный период регулирования для установления тарифов на водоотведение Новоавачинском сельском поселении Елизовского муниципального округа Камчатского края на 2026 - 2030 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить и ввести в действие тарифы на водоотведение
КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального округа Камчатского края на 2026 - 2030 годы согласно приложению 3.

4. Компенсация выпадающих доходов КГУП «Камчатский водоканал» от разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами на водоотведение для населения, исполнителей коммунальных услуг для населения Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатского края производится за счет субсидий, предоставляемых предприятию из краевого бюджета, в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 17.01.2011 № 3-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным тарифам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

| Руководитель | [горизонтальный штамп подписи 1] | М.В. Лопатникова |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

от 26.11.2025 № ххх-Н

Производственная программа КГУП «Камчатский водоканал» в сфере

водоотведения в Новоавачинском сельском поселении

Елизовского муниципального округа Камчатского края на 2026 - 2030 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

| Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон | Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал» / КГУП «Камчатский водоканал», ул. Циолковского, д. 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009, Врио Директора – Рыбкин Антон Яковлевич 8 (4152) 300-230 |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Руководитель – Лопатникова Марина Викторовна, 8 (4152) 42-83-81 |
| Период реализации | 2026-2030 |

### Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности

### деятельности организации коммунального комплекса

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### График реализации мероприятий | ### Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### 1. | ### Текущий и капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год | 1 452,75 1 495,75 1 540,03 1 585,61 1 632,55 |
| ### 2. | ### Мероприятия, направленные на улучшение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг | ### не предусмотрено |  |
| ### 3. | ### Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ### не предусмотрено |  |
|  | ### Итого: | 2026 - 2030 годы | 7 706,69 |

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем реализации, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 129,903 | 130,594 | 131,285 | 131,285 | 131,285 |
| 1.1 | - населению | тыс. м3 | 123,689 | 124,374 | 125,053 | 125,053 | 125,053 |
| 1.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 4,337 | 4,338 | 4,338 | 4,338 | 4,338 |
| 1.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 1,877 | 1,882 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Показатели | Год | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | 2026 | 3 512,56 |
| 2. | Необходимая валовая выручка | 2027 | 7 015,26 |
| 3. | Необходимая валовая выручка | 2028 | 10 977,91 |
| 4. | Необходимая валовая выручка | 2029 | 12 793,92 |
| 5. | Необходимая валовая выручка | 2030 | 15 163,40 |

В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:

- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;

- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

| ### № п/п | ### Наименование показателя | ### Ед. изм. | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | ### 16,06 | ### 15,66 | ### 15,06 | ### 15,06 | ### 15,06 |
| ### 2. | ### Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | ### % | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | ### % | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 3. | ### Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |

Приложение 2 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

от 26.11.2025 № ххх-Н

Долгосрочные параметры регулирования КГУП «Камчатский водоканал» на долгосрочный период регулирования для установления тарифов на водоотведение Новоавачинском сельском поселении Елизовского муниципального округа Камчатского края на 2026 - 2030 годы

| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Удельный расход электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % | % | кВт*ч/куб.м |
| 2026 | 3 720,86 |  | - | - |
| 2027 |  | 1 | - | - |
| 2028 |  | 1 | - | - |
| 2029 |  | 1 | - | - |
| 2030 |  | 1 | - | - |

Приложение 3 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

от 26.11.2025 № ххх-Н

Тарифы на водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального округа Камчатского края на 2026-2030 годы

- Экономически обоснованные тарифы потребителям

| № п/п | Год (период) | Тариф на водоотведение, руб./куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | с НДС |
| 1. | 01.01.2026-30.06.2026 | 24,21 | 29,05 |
|  | 01.07.2026-31.12.2026 | 30,43 | 36,52 |
| 2. | 01.01.2027-30.06.2027 | 30,43 | 36,52 |
|  | 01.07.2027-31.12.2027 | 78,18 | 93,82 |
| 3. | 01.01.2028-30.06.2028 | 78,18 | 93,82 |
|  | 01.07.2028-31.12.2028 | 89,33 | 107,20 |
| 4. | 01.01.2029-30.06.2029 | 89,33 | 107,20 |
|  | 01.07.2029-31.12.2029 | 105,98 | 127,18 |
| 5. | 01.01.2030-30.06.2030 | 105,98 | 127,18 |
|  | 01.07.2030-31.12.2030 | 125,50 | 150,60 |

- Льготные тарифы для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения (с НДС)

| № п/п | Год (период) | Тариф на водоотведение, руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1. | 01.01.2026-30.06.2026 |  |
|  | 01.07.2026-31.12.2026 |  |