ПРОЕКТ  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» объекта заявителя ИП Коробков О.В.: «Среднеэтажная жилая застройка», расположенная по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 66 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, д.8 (кадастровый номер земельного участка: 41:01:0010116:550) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 30.06.2022 
№ 490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Правительства Камчатского края от 07.04.2023 № 204-П 
«Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от ХХ.076.2026 № ХХ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Установить плату за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» объекта заявителя ИП Коробков О.В.: «Среднеэтажная жилая застройка», расположенная по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 66 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, д.8 (кадастровый номер земельного участка: 41:01:0010116:550) 
по индивидуальному проекту в размере 17 234,954 тыс. руб. за одно присоединение (без НДС), в том числе:

1) Расходы ПАО «Камчатскэнерго» на выполнение обязательных мероприятий, указанных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, для заявителя, присоединяющегося к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата, в размере 58,229 тыс. руб. за одно присоединение (без НДС), в том числе:

а) покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю в размере 6,729 тыс. руб. за одно присоединение (без НДС);

б) покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителем, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в размере 51,500 тыс. руб. за одно присоединение (без НДС).

2) Расходы ПАО «Камчатскэнерго» на выполнение мероприятий «последняя миля» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), связанные с осуществлением технологического присоединения объекта, согласно выданным техническим условиям, в общем размере 16 540,289 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- строительство кабельной линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее (0,4 кВ), в размере 3 426,995 тыс. руб. (без НДС);

- строительство кабельной линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями, в том числе прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (1-10 кВ), в размере 2 227,313 тыс. руб. (без НДС);

- строительство двухтрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа (10/0,4 кВ), в размере 10 885,981 тыс. руб. (без НДС).

3) Расходы ПАО «Камчатскэнерго» на реконструкцию объекта электросетевого хозяйства, связанные с осуществлением технологического присоединения объекта, в общем размере 636,436 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- реконструкция РУ-10 кВ ТП-461, установка ячейки КСО с ВНз (2 шт.), в размере 636,436 тыс. руб. (без НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Руководитель | [горизонтальный штамп подписи 1] | М.В. Лопатникова |
| --- | --- | --- |