МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 36-Н «Об утверждении инвестиционной программы МУП «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 36-Н «Об утверждении инвестиционной программы МУП «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы» следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу АО «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы согласно приложениям 1-5 к настоящему приказу»;

2) приложения 1-5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

«Приложение № 1 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 36-Н

Паспорт

инвестиционной программы АО «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество «ТеплоЭлектроСетевая Компания» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29, поз. 24-40 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2028 гг |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по теплоснабжению - Гранкин Александр Анатольевич |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. 8-914-787-22-94; AGrankin@teskpk.ru |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Телефон: +7-4152-41-24-20 E-mail: tek1@kamgov.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 14 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Сорвенкова Елена Гаджимамедовна |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | Телефон: +7 (4152) 302-520 Факс: +7 (4152) 302-521 |

Приложение № 2 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 36-Н

Инвестиционная программа

АО «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (участки ТС: от ТК-220 до ТК-221, от ТК-219 до ТК-218, от ТК-219 до ТК-219/1, от ТК-219/1 до Ларина, 22/7) | 41:01:0010115:12467 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, ул. Савченко | 250, 200, 150, 100, 80, 65, 40 | 261,18 | 0,236 | подземная, канальная | 6,53 | 200, 125, 50, 40, 32 | 261,18 | 0,173 | подземная канальная, подземная бесканальная | 6,53 | 2024 | 2025 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 2) (участки ТС: от ТК-305 до ТК-305/1, от ТК-305/1 до Савченко, 24/1, от ТК-305/1 до Савченко, 24/2) | 41:01:0010115:12467 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, ул. Савченко | 80, 50, 40 | 29,10 | 0,309 | подземная канальная, подземная бесканальная | 0,73 | 65, 40, 32 | 29,10 | 0,288 | подземная канальная, подземная бесканальная | 0,73 | 2026 | 2026 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 3) (участки ТС: от ТК-308 до ТК-309, от ТК-309 до Савченко, 20/1, от ТК-309 до ТК-310, от ТК-310 до Савченко, 20/2, от ТК-310 до Савченко 24/3, от ТК-219/1 до ТК-219/2, от ТК-219/2 до Ларина, 22/6, от ТК-219/2 до ТК-219/3, от ТК-219/3 до ТК-219/4, от ТК-219/4 до Ларина, 22/10, от ТК-219/4 до ТК-219/5, от ТК-219/5 до Ларина, 22/9, от ТК-219/5 до ТК-219/6, от ТК-219/6 до Ларина, 22/5, от ТК-219/6 до Ларина, 22/8, от ТК-215 до Ларина, 22/3) | 41:01:0010115:12467 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, ул. Савченко | 200, 150, 125, 100, 80, 65, 50 ,40, 32, 25 | 84,84 | 1,625 | подземная канальная, подземная бесканальная | 2,12 | 80, 65, 50, 40, 32 | 55,47 | 1,426 | подземная канальная, подземная бесканальная | 1,39 | 2027 | 2027 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 4) (участки ТС: от ТК-214 до Ларина, 22/2, от ТК-214 до УТ-214/1, от УТ-214/1 до Ларина, 22/1, от УТ-214/1 до УТ-214/2, от УТ-214/2 до Ларина, 22/4, от ТК-214 до СК-214/3, от СК-214/3 до СК-214/4, от СК-214/4 до ТК-214/5, от ТК-214/5 до ТК-214/6, от ТК-214/6 до Ларина, 12/1, от ТК-214/5 до СК-214/7, от СК-214/7 до Ларина, 12/2) | 41:01:0010115:12467 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, ул. Савченко | 125, 100, 80, 65, 50, 40, 32 | 79,59 | 1,428 | подземная канальная, подземная бесканальная | 1,99 | 65, 50, 40, 32 | 79,59 | 1,250 | подземная бесканальная | 1,99 | 2028 | 2028 |
| 3.1.2. | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (участки ТС: от ТК-219/1 до СК-301) | 41:01:0010115:7600 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, ул. Савченко | 200, 150, 125 | 117,76 | 0,140 | подземная, канальная | 2,94 | 125, 100 | 117,76 | 0,120 | подземная канальная, подземная бесканальная | 2,94 | 2024 | 2025 |
|  | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (Этап 2) (участки ТС: от СК-301 до ТК-302, от ТК-302 до ТК-306, от ТК-302 до ТК-303, от ТК-303 до Савченко, 22/1, от ТК-303 до ТК-304, от ТК-304 до Савченко, 22/2, от ТК-304 до ТК-305, от ТК-305 до Савченко, 22/3) | 41:01:0010115:7600 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, ул. Савченко | 200, 150, 125, 100, 80, 50, 40 | 110,86 | 1,032 | подземная канальная, подземная бесканальная | 2,77 | 125, 100, 80, 65, 40, 32 | 110,86 | 0,843 | подземная канальная, подземная бесканальная | 2,77 | 2026 | 2026 |
|  | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (Этап 3) (участки ТС: от ТК-306 до Савченко, 18/3, от ТК-306 до ТК-307, от ТК-307 до Савченко, 18/2, от ТК-307 до ТК-308, от ТК-308 до Савченко, 18/1) | 41:01:0010115:7600 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, ул. Савченко | 150, 100, 80, 65, 50, 40 | 56,55 | 0,272 | подземная канальная, подземная бесканальная | 1,41 | 100, 65, 40, 32 | 56,55 | 0,226 | подземная канальная, подземная бесканальная | 1,41 | 2027 | 2027 |
| 3.1.3. | Реконструкция сооружения "Сооружения инж сети; тепловая сеть, ул. Ларина, дом 24" | 41:01:0010115:11181 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина | 50 | 11,86 | 0,096 | подземная, канальная | 0,30 | 50 | 11,86 | 0,096 | подземная, бесканальная | 0,30 | 2024 | 2027 |
| 3.1.4. | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 1) (реконструкция сетей ГВС) | 41:01:0010119:15769 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева | 250, 150, 100 | 204,00 | 1,024 | подземная, канальная | 5,1 | 250, 150, 125, 100 | 204,00 | 1,024 | подземная канальная / подземная бесканальная | 5,1 | 2025 | 2025 |
|  | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 2) (реконструкция сетей отопления, этап 2) | 41:01:0010119:15769 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева | 250, 150, 125, 100 | 204,00 | 1,024 | подземная канальная / подземная бесканальная | 5,1 | 250, 150, 125, 100 | 204,00 | 1,024 | подземная, бесканальная | 5,1 | 2026 | 2026 |
| 3.1.5. | Реконструкция сооружения "Сооружение тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-322, ул. Звёздная, 7, 15" | 41:01:0010119:15752 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная | 100, 80, 70, 50 | 29,55 | 0,612 | подземная, канальная, транзитная по подвалу дома | 0,74 | 100, 80, 70, 50 | 29,55 | 0,612 | подземная, бесканальная | 0,74 | 2026 | 2027 |
| 3.1.6. | Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/1 до ТК-102/2, от ТК-102/2 до ТК-102/3 по улице Рябиковская" | 41:01:0010121:1912 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская | 100 | 8,52 | 0,124 | подземная, канальная | 0,21 | 72, 60.3 | 8,52 | 0,124 | подземная, бесканальная | 0,21 | 2024 | 2024 |
| 3.1.7. | Установка приборов учета тепловой энергии на Магистральном узле № 1, а также перед ЦТП "108 квартал" и ЦТП "109 квартал", на объекте Сооружение сети теплоснабжения от Котельной №1 | 41:01:0000000:2265 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы | 400, 300, 250, 200, 150, 100 | 391,62 | 8,337 | подземная канальная / воздушная | 23,59 | 400, 300, 250, 200, 150, 100 | 391,62 | 8,337 | подземная канальная / воздушная | 23,59 | 2025 | 2027 |
| 3.1.8. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Участок тепловой сети от УТП-6 до ЦТП-4 ул. Солнечная" | 41:01:0010126:3896 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | 150 | 43,15 | 0,37 | Воздушная | 2,60 | 150 | 43,15 | 0,37 | Воздушная | 2,60 | 2027 | 2027 |
| 3.1.9. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети 1 контура до здания ЦТП-5, в/г № 1 "Петропавловск"" | 41:01:0010125:1825 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | 150 | 9,41 | 0,22 | Воздушная | 0,57 | 150 | 9,41 | 0,22 | Воздушная | 0,57 | 2025 | 2025 |
| 3.1.10. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети от ТМ-3, от УТП-9 до УТП-9/1" | 41:01:0010125:2064 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | 150 | 4,59 | 0,4 | Воздушная | 0,28 | 150 | 4,59 | 0,4 | Воздушная | 0,28 | 2027 | 2028 |
| 3.1.11. | Реконструкция "Сооружение надземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная" | 41:01:0010122:3266 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная | 80 | 4,43 | 0,24 | воздушная | 0,11 | 60.3 | 4,43 | 0,24 | подземная бесканальная | 0,11 | 2024 | 2024 |
| 3.1.12 | Реконструкция "Сооружение подземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 (ЦТП-236(32) ул. Набережная " | 41:01:0010122:3256 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная | 80 | 4,43 | 0,05 | подземная канальная | 0,11 | 60.3 | 4,43 | 0,05 | подземная бесканальная | 0,11 | 2024 | 2024 |
| 3.1.13 | Реконструкция "участка Тепловой сети от ЦТП-236 от ТК-110 до ТК-111 по ул.Набережная" | 41:01:0010122:3680 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная | 80 | 10,52 | 0,24 | подземная, канальная | 0,26 | 60.3 | 10,52 | 0,24 | подземная, бесканальная | 0,26 | 2024 | 2024 |
| 3.1.14 | Реконструкция "Сооружение Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-328" | 41:01:0010119:15748 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Космический | 100,80,50 | 120,54 | 0,42 | подземная, канальная | 3,01 | 100,80,50 | 120,54 | 0,42 | подземная, бесканальная | 3,01 | 2025 | 2025 |
| 3.1.15 | Реконструкция "Тепловая сеть от ТК-16 до узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в здании "МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2 по проспекту Победы, 27"" | 41:01:0010116:18137 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы | 70 | 5,33 | 0,08 | подземная канальная / воздушная | 0,13 | 70 | 5,33 | 0,08 | подземная бесканальная / воздушная | 0,13 | 2027 | 2028 |
| 3.1.16 | Реконструкция "Сооружение тепловая сеть от ТК-10 до ТК-1 по ул. Зеркальная" | 41:01:0010118:14467 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная | 100 | 17,17 | 0,122 | подземная канальная / воздушная | 0,43 | 72 | 17,17 | 0,122 | подземная бесканальная | 0,43 | 2024 | 2024 |
| 3.1.17 | Реконструкция "сооружение Тепловые сети от ЦТП №4 "Моховая" ул. Флотская к МКД 14,16" | 41:01:0010116:18107 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская | 150, 100, 80, 70, 50 | 8,56 | 0,487 | подземная канальная / воздушная | 0,21 | 150, 100, 80, 70, 50 | 8,56 | 0,487 | подземная бесканальная | 0,21 | 2027 | 2028 |
| 3.1.18 | Реконструкция "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2) | 41:01:0000000:2369 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы | 100, 70, 50 | 15,65 | 0,412 | подземная, канальная | 0,39 | 72, 52.5 | 15,65 | 0,412 | подземная бесканальная | 0,39 | 2024 | 2024 |
| 3.1.19 | Реконструкция "Участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП №12 "Связь" (Участок от ТК-3 до ТК-3/1) с восстановлением асфальтового покрытия на участке от ТК-3/2 до ТК-3/1) | 41:01:0000000:2369 | Тепловая сеть | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы | 100, 70, 50 | 15,27 | 0,24 | подземная, канальная | 0,38 | 72, 52.5 | 15,27 | 0,24 | подземная бесканальная | 0,38 | 2027 | 2027 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение разъездного автомобиля для бригад | - | Транспортное средство | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2025 |
| 4.1.1. | Приобретение разъездного автомобиля для бригад | - | Транспортное средство | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 |
| 4.2. | Приобретение грузового автомобиля с краном-манипулятором | - | Транспортное средство | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29 |  |  |  |  |  | Грузоподъемность стрелы не менее 7 тонн. |  |  |  |  | 2024 | 2024 |
| 4.3. | Реконструкция передвижной мастерской "МАКАР" | - | Передвжиная мастерская | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29 | Мощность установленного САГ - 20 кВт, фактически является источником для 1 сварочного поста |  |  |  |  | Мощность ДГУ - не менее 30 кВт, мобильные сварочные аппараты |  |  |  |  | 2027 | 2027 |
| 4.4. | Приобретение экскаватора-погрузчика | - | Самоходная землеройная машина | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29 |  |  |  |  |  | Объем ковша погрузчика не менее 1 м3; объем ковша экскаватора не менее 0,2 м3; Гидромолот; |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 | Финансирование в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 10.1. | 10.2 | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 10.9. | 10.10. | 11.1. | 11.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул. Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (участки ТС: от ТК-220 до ТК-221, от ТК-219 до ТК-218, от ТК-219 до ТК-219/1, от ТК-219/1 до Ларина, 22/7) | 13 141,67 | 3 693,08 | 9 448,59 | 0,00 | 3 693,08 | 9 448,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141,67 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул. Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 2) (участки ТС: от ТК-305 до ТК-305/1, от ТК-305/1 до Савченко, 24/1, от ТК-305/1 до Савченко, 24/2) | 3 819,27 | 0,00 | 3 819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3819,27 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул. Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 3) (участки ТС: от ТК-308 до ТК-309, от ТК-309 до Савченко, 20/1, от ТК-309 до ТК-310, от ТК-310 до Савченко, 20/2, от ТК-310 до Савченко 24/3, от ТК-219/1 до ТК-219/2, от ТК-219/2 до Ларина, 22/6, от ТК-219/2 до ТК-219/3, от ТК-219/3 до ТК-219/4, от ТК-219/4 до Ларина, 22/10, от ТК-219/4 до ТК-219/5, от ТК-219/5 до Ларина, 22/9, от ТК-219/5 до ТК-219/6, от ТК-219/6 до Ларина, 22/5, от ТК-219/6 до Ларина, 22/8, от ТК-215 до Ларина, 22/3) | 27 386,24 | 0,00 | 27 386,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27386,24 | 0,00 | 0,00 | 3656,20 | 23730,04 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул. Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 4) (участки ТС: от ТК-214 до Ларина, 22/2, от ТК-214 до УТ-214/1, от УТ-214/1 до Ларина, 22/1, от УТ-214/1 до УТ-214/2, от УТ-214/2 до Ларина, 22/4, от ТК-214 до СК-214/3, от СК-214/3 до СК-214/4, от СК-214/4 до ТК-214/5, от ТК-214/5 до ТК-214/6, от ТК-214/6 до Ларина, 12/1, от ТК-214/5 до СК-214/7, от СК-214/7 до Ларина, 12/2) | 38 669,34 | 0,00 | 38 669,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38669,34 | 0,00 | 27632,09 | 10667,26 |
| 3.1.2. | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (участки ТС: от ТК-219/1 до СК-301) | 8 471,59 | 2 172,53 | 6 299,06 | 0,00 | 2 172,53 | 6 299,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471,59 |
|  | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (Этап 2) (участки ТС: от СК-301 до ТК-302, от ТК-302 до ТК-306, от ТК-302 до ТК-303, от ТК-303 до Савченко, 22/1, от ТК-303 до ТК-304, от ТК-304 до Савченко, 22/2, от ТК-304 до ТК-305, от ТК-305 до Савченко, 22/3) | 26 562,84 | 0,00 | 26 562,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 562,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26562,84 |
|  | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (Этап 3) (участки ТС: от ТК-306 до Савченко, 18/3, от ТК-306 до ТК-307, от ТК-307 до Савченко, 18/2, от ТК-307 до ТК-308, от ТК-308 до Савченко, 18/1) | 5 949,39 | 0,00 | 5 949,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5949,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5949,39 |
| 3.1.3. | Реконструкция сооружения "Сооружения инж сети; тепловая сеть, ул. Ларина, дом 24" | 1 726,37 | 56,15 | 1 670,22 | 0,00 | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 1 670,22 | 0,00 | 0,00 | 1 670,22 | 56,15 |
| 3.1.4. | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 1) (реконструкция сетей ГВС) | 21 607,59 | 1 819,44 | 19 788,15 | 0,00 | 0,00 | 21 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 607,59 |
|  | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 2) (реконструкция сетей отопления, этап 2) | 32 866,92 | 0,00 | 32 866,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 866,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 866,92 |
| 3.1.5. | Реконструкция сооружения "Сооружение тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-322, ул. Звёздная, 7, 15" | 16 800,02 | 1 680,00 | 15 120,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 15 120,02 | 0,00 | 0,00 | 8 634,25 | 8 165,77 |
| 3.1.6. | Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/1 до ТК-102/2, от ТК-102/2 до ТК-102/3 по улице Рябиковская" | 3 220,66 | 0,00 | 3 220,66 | 0,00 | 3 220,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,61 | 1 489,43 |
| 3.1.7. | Установка приборов учета тепловой энергии на Магистральном узле № 1, а также перед ЦТП "108 квартал" и ЦТП "109 квартал", на объекте Сооружение сети теплоснабжения от Котельной №1 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 3.1.8. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Участок тепловой сети от УТП-6 до ЦТП-4 ул. Солнечная" | 5 500,00 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,78 | 2 159,22 |
| 3.1.9. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети 1 контура до здания ЦТП-5, в/г № 1 "Петропавловск"" | 861,69 | 0,00 | 861,69 | 0,00 | 0,00 | 861,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,69 | 0,00 |
| 3.1.10. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети от ТМ-3, от УТП-9 до УТП-9/1" | 5 500,00 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 3.1.11. | Реконструкция "Сооружение надземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная" | 3 599,33 | 0,00 | 3 599,33 | 0,00 | 3 599,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599,33 |
| 3.1.12 | Реконструкция "Сооружение подземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 (ЦТП-236(32) ул. Набережная " | 399,93 | 0,00 | 399,93 | 0,00 | 399,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,93 |
| 3.1.13 | Реконструкция "участка Тепловой сети от ЦТП-236 от ТК-110 до ТК-111 по ул.Набережная" | 3 999,26 | 0,00 | 3 999,26 | 0,00 | 3 999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,26 |
| 3.1.14 | Реконструкция "Сооружение Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-328" | 6 195,87 | 0,00 | 6 195,87 | 0,00 | 0,00 | 6 195,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,60 | 5 273,38 |
| 3.1.15 | Реконструкция "Тепловая сеть от ТК-16 до узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в здании "МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2 по проспекту Победы, 27"" | 1 340,02 | 134,00 | 1 206,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 1 206,02 | 0,00 | 0,00 | 1 340,02 |
| 3.1.16 | Реконструкция "Сооружение тепловая сеть от ТК-10 до ТК-1 по ул. Зеркальная" | 2 457,42 | 0,00 | 2 457,42 | 0,00 | 2 457,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457,42 |
| 3.1.17 | Реконструкция "сооружение Тепловые сети от ЦТП №4 "Моховая" ул. Флотская к МКД 14,16" | 16 025,91 | 1 602,59 | 14 423,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602,59 | 14 423,32 | 0,00 | 0,00 | 16 025,91 |
| 3.1.18 | Реконструкция "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2) | 4 205,74 | 0,00 | 4 205,74 | 0,00 | 4 205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846,55 |
| 3.1.19 | Реконструкция "Участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП №12 "Связь" (Участок от ТК-3 до ТК-3/1) с восстановлением асфальтового покрытия на участке от ТК-3/2 до ТК-3/1) | 8 634,24 | 0,00 | 8 634,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 634,24 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 134,24 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  | 271 941,32 |  |  | 0,00 | 23 804,10 | 44 412,80 | 64 929,04 | 79 496,71 | 59 298,68 | 0,00 | 51 235,43 | 219 263,20 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение разъездного автомобиля для бригад | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4.1.1. | Приобретение разъездного автомобиля для бригад | 4 109,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763,89 |
| 4.2. | Приобретение грузового автомобиля с краном-манипулятором | 15 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652,50 |
| 4.3. | Реконструкция передвижной мастерской "МАКАР" | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
| 4.4. | Приобретение экскаватора-погрузчика | 12 210,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 206,39 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 11531,48 | 678,91 |
| Всего по группе 4. |  | 38 972,26 |  |  | 0,00 | 15 652,50 | 3 629,50 | 16 315,76 | 3 504,00 | 0,00 | 0,00 | 15 031,48 | 23 595,30 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 310 913,59 |  |  | 0,00 | 39 456,60 | 48 042,30 | 81 244,80 | 83 000,71 | 59 298,68 | 0,00 | 66 266,91 | 242 858,51 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | вязанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 11.3. | 11.4. | 11.5.1. | 11.5.2. | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (участки ТС: от ТК-220 до ТК-221, от ТК-219 до ТК-218, от ТК-219 до ТК-219/1, от ТК-219/1 до Ларина, 22/7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 2) (участки ТС: от ТК-305 до ТК-305/1, от ТК-305/1 до Савченко, 24/1, от ТК-305/1 до Савченко, 24/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 3) (участки ТС: от ТК-308 до ТК-309, от ТК-309 до Савченко, 20/1, от ТК-309 до ТК-310, от ТК-310 до Савченко, 20/2, от ТК-310 до Савченко 24/3, от ТК-219/1 до ТК-219/2, от ТК-219/2 до Ларина, 22/6, от ТК-219/2 до ТК-219/3, от ТК-219/3 до ТК-219/4, от ТК-219/4 до Ларина, 22/10, от ТК-219/4 до ТК-219/5, от ТК-219/5 до Ларина, 22/9, от ТК-219/5 до ТК-219/6, от ТК-219/6 до Ларина, 22/5, от ТК-219/6 до Ларина, 22/8, от ТК-215 до Ларина, 22/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (Этап 4) (участки ТС: от ТК-214 до Ларина, 22/2, от ТК-214 до УТ-214/1, от УТ-214/1 до Ларина, 22/1, от УТ-214/1 до УТ-214/2, от УТ-214/2 до Ларина, 22/4, от ТК-214 до СК-214/3, от СК-214/3 до СК-214/4, от СК-214/4 до ТК-214/5, от ТК-214/5 до ТК-214/6, от ТК-214/6 до Ларина, 12/1, от ТК-214/5 до СК-214/7, от СК-214/7 до Ларина, 12/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (участки ТС: от ТК-219/1 до СК-301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (Этап 2) (участки ТС: от СК-301 до ТК-302, от ТК-302 до ТК-306, от ТК-302 до ТК-303, от ТК-303 до Савченко, 22/1, от ТК-303 до ТК-304, от ТК-304 до Савченко, 22/2, от ТК-304 до ТК-305, от ТК-305 до Савченко, 22/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (Этап 3) (участки ТС: от ТК-306 до Савченко, 18/3, от ТК-306 до ТК-307, от ТК-307 до Савченко, 18/2, от ТК-307 до ТК-308, от ТК-308 до Савченко, 18/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Реконструкция сооружения "Сооружения инж сети; тепловая сеть, ул. Ларина, дом 24" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 1) (реконструкция сетей ГВС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 2) (реконструкция сетей отопления, этап 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Реконструкция сооружения "Сооружение тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-322, ул. Звёздная, 7, 15" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/1 до ТК-102/2, от ТК-102/2 до ТК-102/3 по улице Рябиковская" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. | Установка приборов учета тепловой энергии на Магистральном узле № 1, а также перед ЦТП "108 квартал" и ЦТП "109 квартал", на объекте Сооружение сети теплоснабжения от Котельной №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Участок тепловой сети от УТП-6 до ЦТП-4 ул. Солнечная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети 1 контура до здания ЦТП-5, в/г № 1 "Петропавловск"" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10. | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети от ТМ-3, от УТП-9 до УТП-9/1" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11. | Реконструкция "Сооружение надземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12 | Реконструкция "Сооружение подземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 (ЦТП-236(32) ул. Набережная " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13 | Реконструкция "участка Тепловой сети от ЦТП-236 от ТК-110 до ТК-111 по ул.Набережная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.14 | Реконструкция "Сооружение Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-328" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.15 | Реконструкция "Тепловая сеть от ТК-16 до узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в здании "МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2 по проспекту Победы, 27"" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.16 | Реконструкция "Сооружение тепловая сеть от ТК-10 до ТК-1 по ул. Зеркальная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.17 | Реконструкция "сооружение Тепловые сети от ЦТП №4 "Моховая" ул. Флотская к МКД 14,16" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.18 | Реконструкция "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.19 | Реконструкция "Участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП №12 "Связь" (Участок от ТК-3 до ТК-3/1) с восстановлением асфальтового покрытия на участке от ТК-3/2 до ТК-3/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение разъездного автомобиля для бригад | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Приобретение разъездного автомобиля для бригад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Приобретение грузового автомобиля с краном-манипулятором | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Реконструкция передвижной мастерской "МАКАР" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Приобретение экскаватора-погрузчика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. |  | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 345,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 1 788,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 36-Н

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации 
мероприятий инвестиционной программы

АО «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | 2023 | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 73,8 | 73,8 | 68,2 | 65,1 | 42,0 | 38,3 | 8,0 |
| 4.1 | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (участки ТС: от ТК-220 до ТК-221, от ТК-219 до ТК-218, от ТК-219 до ТК-219/1, от ТК-219/1 до Ларина, 22/7) | % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 0,0 |
| 4.2 | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (участки ТС: от ТК-219/1 до СК-301) | % | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| 4.3 | Реконструкция сооружения "Сооружения инж сети; тепловая сеть, ул. Ларина, дом 24" | % | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 3,3 |
| 4.4 | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 1) (реконструкция сетей ГВС) | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 |
| 4.5 | Реконструкция сооружения "Сооружение тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-322, ул. Звёздная, 7, 15" | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 3,3 |
| 4.6 | Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/1 до ТК-102/2, от ТК-102/2 до ТК-102/3 по улице Рябиковская" | % | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 |
| 4.7 | Реконструкция "Сооружение надземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная" | % | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 |
| 4.8 | Реконструкция "Сооружение подземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 (ЦТП-236(32) ул. Набережная " | % | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 |
| 4.9 | Реконструкция "участка Тепловой сети от ЦТП-236 от ТК-110 до ТК-111 по ул.Набережная" | % | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 |
| 4.10 | Реконструкция "Сооружение Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-328" | % | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 |
| 4.11 | Реконструкция "Тепловая сеть от ТК-16 до узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в здании "МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2 по проспекту Победы, 27"" | % | 48,0 | 48,0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 58,0 | 0,0 |
| 4.12 | Реконструкция "Сооружение тепловая сеть от ТК-10 до ТК-1 по ул. Зеркальная" | % | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 |
| 4.13 | Реконструкция "сооружение Тепловые сети от ЦТП №4 "Моховая" ул. Флотская к МКД 14,16" | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 4.14 | Реконструкция "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2) | % | - | - | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 |
| 4.15 | Реконструкция "Участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП №12 "Связь" (Участок от ТК-3 до ТК-3/1) с восстановлением асфальтового покрытия на участке от ТК-3/2 до ТК-3/1) | % | - | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 3,3 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 8267,0 | 8267,0 | 8372,0 | 8270,9 | 8198,0 | 8083,7 | 8012,2 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 7,0% | 7,0% | 7,1% | 7,0% | 6,9% | 6,8% | 6,8% |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | 12898,7 | 12898,7 | 12904,6 | 12876,1 | 12876,1 | 12872,0 | 12868,1 |
|  |  | куб. м для пара *** | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 36-Н

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | Плановое значение |  |  |  |  | 2023 | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул. Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (участки ТС: от ТК-220 до ТК-221, от ТК-219 до ТК-218, от ТК-219 до ТК-219/1, от ТК-219/1 до Ларина, 22/7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (участки ТС: от ТК-219/1 до СК-301) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция сооружения "Сооружения инж сети; тепловая сеть, ул. Ларина, дом 24" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 1) (реконструкция сетей ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция сооружения "Сооружение тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-322, ул. Звёздная, 7, 15" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/1 до ТК-102/2, от ТК-102/2 до ТК-102/3 по улице Рябиковская" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Установка приборов учета тепловой энергии на Магистральном узле № 1, а также перед ЦТП "108 квартал" и ЦТП "109 квартал", на объекте Сооружение сети теплоснабжения от Котельной №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Установка приборов учета тепловой энергии на "Участок тепловой сети от УТП-6 до ЦТП-4 ул. Солнечная" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети 1 контура до здания ЦТП-5, в/г № 1 "Петропавловск"" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети от ТМ-3, от УТП-9 до УТП-9/1" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Реконструкция "Сооружение надземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Реконструкция "Сооружение подземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 (ЦТП-236(32) ул. Набережная " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция "участка Тепловой сети от ЦТП-236 от ТК-110 до ТК-111 по ул.Набережная" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Реконструкция "Сооружение Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-328" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Реконструкция "Тепловая сеть от ТК-16 до узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в здании "МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2 по проспекту Победы, 27"" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Реконструкция "Сооружение тепловая сеть от ТК-10 до ТК-1 по ул. Зеркальная" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Реконструкция "сооружение Тепловые сети от ЦТП №4 "Моховая" ул. Флотская к МКД 14,16" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Реконструкция "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Реконструкция "Участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП №12 "Связь" (Участок от ТК-3 до ТК-3/1) с восстановлением асфальтового покрытия на участке от ТК-3/2 до ТК-3/1) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | Плановое значение |  |  |  |  | 2023 | Плановое значение |  |  |  |  | 2023 | Плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сооружения "тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-336 по ул. Ларина 22/1-22/10, ул.Савченко 20/1-20/2, 24/1-24/3, от ЦТП-336 до ТК-268,220,221" (участки ТС: от ТК-220 до ТК-221, от ТК-219 до ТК-218, от ТК-219 до ТК-219/1, от ТК-219/1 до Ларина, 22/7) | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 586,4 | 586,4 | 586,4 | 586,4 | 586,4 | 586,4 |
| 2 | Реконструкция сооружения "Сети теплоснабжения, ул. Савченко" (участки ТС: от ТК-219/1 до СК-301) | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 235,7 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
| 3 | Реконструкция сооружения "Сооружения инж сети; тепловая сеть, ул. Ларина, дом 24" | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 4 | Реконструкция сооружения "Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-327 до ТК-103 ул. Академика Королева, 21" (Этап 1) (реконструкция сетей ГВС) | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 622,7 | 623,7 | 623,7 | 526,2 | 426,7 | 426,7 |
| 5 | Реконструкция сооружения "Сооружение тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-322, ул. Звёздная, 7, 15" | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 146,3 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 84,3 |
| 6 | Реконструкция сооружения "Тепловые сети от ЦТП-223, от ТК-102/1 до ТК-102/2, от ТК-102/2 до ТК-102/3 по улице Рябиковская" | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 35,5 | 35,7 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 7 | Установка приборов учета тепловой энергии на Магистральном узле № 1, а также перед ЦТП "108 квартал" и ЦТП "109 квартал", на объекте Сооружение сети теплоснабжения от Котельной №1 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5977,6 | 5957,4 | 5957,4 | 5957,4 | 5957,4 | 5957,4 |
| 8 | Установка приборов учета тепловой энергии на "Участок тепловой сети от УТП-6 до ЦТП-4 ул. Солнечная" | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 167,5 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |
| 9 | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети 1 контура до здания ЦТП-5, в/г № 1 "Петропавловск"" | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 62,1 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 10 | Установка приборов учета тепловой энергии на "Сооружение тепловые сети от ТМ-3, от УТП-9 до УТП-9/1" | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 117,6 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 |
| 11 | Реконструкция "Сооружение надземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 ЦТП-236 (32) ул.Набережная" | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 37,4 | 37,5 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 12 | Реконструкция "Сооружение подземная тепловая сеть от ТК-111 до ТК-112 (ЦТП-236(32) ул. Набережная " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция "участка Тепловой сети от ЦТП-236 от ТК-110 до ТК-111 по ул.Набережная" | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 26,8 | 26,9 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 14 | Реконструкция "Сооружение Тепловые сети и сети ГВС от ЦТП-328" | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 103,7 | 103,8 | 103,8 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| 15 | Реконструкция "Тепловая сеть от ТК-16 до узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в здании "МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2 по проспекту Победы, 27"" | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 16 | Реконструкция "Сооружение тепловая сеть от ТК-10 до ТК-1 по ул. Зеркальная" | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 19,0 | 19,1 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 17 | Реконструкция "сооружение Тепловые сети от ЦТП №4 "Моховая" ул. Флотская к МКД 14,16" | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 108,1 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 98,5 |
| 18 | Реконструкция "участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП № 12 "Связь" (Участок ТК-3 до ТК-3/2) | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | 123,3 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 19 | Реконструкция "Участки тепловой сети и сети ГВС ЦТП №12 "Связь" (Участок от ТК-3 до ТК-3/1) с восстановлением асфальтового покрытия на участке от ТК-3/2 до ТК-3/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | 50,1 | 35,3 | 35,3 |

Приложение № 5 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 36-Н

Финансовый план

АО «ТЭСК» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |  |  |
|  |  | Производ ство (некомби нированн ая выраб отка) | Передача тепловой энергии |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства | 7 214,77 | 302 040,15 | 309 254,92 | 38 542,79 | 47 883,41 | 80 899,32 | 83 000,71 | 58 928,69 | 309 254,92 |
| 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 7 214,77 | 59 052,14 | 66 266,91 | 1 176,61 | 1 625,29 | 11 527,48 | 24 305,45 | 27 632,09 | 66 266,91 |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 242 858,51 | 242 858,51 | 37 366,17 | 46 128,63 | 69 371,84 | 58 695,26 | 31 296,60 | 242 858,51 |
| 1.3. | экономия расходов | 0,00 | 129,50 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
| 1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 129,50 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
| 1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0,00 | 1 788,17 | 1 788,17 | 913,81 | 158,89 | 345,48 | 0,00 | 369,99 | 1 788,17 |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 7 214,77 | 303 828,32 | 311 043,09 | 39 456,60 | 48 042,30 | 81 244,80 | 83 000,71 | 59 298,68 | 311 043,09 |

».