МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения на 2027–2041 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Камчатского края от 11.05.2023 № 265-П 
«Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить инвестиционную программу АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения на 
2027–2041 годы согласно приложениям 1–5 к настоящему приказу.

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение 1 к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Паспорт инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения на 2027–2041 годы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество «Корякэнерго» (АО «Корякэнерго») |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 1. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2027–2041 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | ведущий экономист отдела экономики производства Ерохин Александр Николаевич |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. 8(4152)46-26-47 (216), e-mail: «erohin@korenergo.ru» |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Телефон: +7-4152-41-24-20 E-mail: tek1@kamgov.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Крутогоровского сельского поселения |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 684220, Камчатский край, п. Крутоrоровский, ул. Заводская, д. 19. |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Врио Главы администрации Крутогоровского сельского поселения Овчаренко Наталья Витальевна |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | Тел: +7-914-782-95-35, +7 800 141-00-00 Эл. почта: АDМКSР l@RAМBLER.RU |

|  |  |  |  | Приложение 2 к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Инвестиционная программа 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения на 2027–2041 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 3 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2031 | 2031 |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 3 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2038 | 2038 |
| 3.2.3. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 1 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2034 | 2034 |
| 3.2.4. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 1 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2041 | 2041 |
| 3.2.5. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 2 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2034 | 2034 |
| 3.2.6. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 2 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2041 | 2041 |
| 3.2.7. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Модернизация котельной № 1 (установка узла учёта газа) | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2028 | 2028 |
| 3.2.8. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена насосного оборудования | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2027 | 2027 |
| 3.2.9. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена насосного оборудования | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2037 | 2037 |
| 3.2.10. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Установка стальной ёмкости резервного дизельного топлива объемом 10 м3 для котельной № 1 | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2028 | 2028 |
| 3.2.11. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 10 м3 с подпиточной насосной группой для котельной № 1 | 41:07:0010102:136 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский ул. Сахалинская |  |  |  |  | 0,814 |  |  |  |  | 0,814 | 2028 | 2028 |
| 3.2.12. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2027 | 2027 |
| 3.2.13. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 1 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2038 | 2038 |
| 3.2.14. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 2 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2031 | 2031 |
| 3.2.15. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 2 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2038 | 2038 |
| 3.2.16. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Модернизация модульной котельной № 2 (установка узлов учёта газа) | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2028 | 2028 |
| 3.2.17. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена насосного оборудования (установка насосной группы) | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2031 | 2031 |
| 3.2.18. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена насосного оборудования (установка насосной группы) | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2036 | 2036 |
| 3.2.19. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена существующего передвижного модуля котельной № 2 на новый | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2029 | 2029 |
| 3.2.20. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля под резервный ДГУ с топливной ёмкостью 3 м3 для котельной № 2 | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2029 | 2029 |
| 3.2.21. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля с резервным котлом 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2029 | 2029 |
| 3.2.22. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля под оперативный персонал котельной № 2 | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2028 | 2028 |
| 3.2.23. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 10 м3 с подпиточной насосной группой | 41:07:0010102:139 | котельная | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский, ул. Заводская |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 | 2028 | 2028 |
| 3.2.24. | Строительство гаража площадью 216 м2 под Автотехнику для обслуживания Котельных |  |  | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2033 |
| 3.2.25. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Фронтальный погрузчик BoulderWL39E (либо аналог) |  | спецтехника | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский |  |  |  |  | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 2030 | 2030 |
| 3.2.26. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Самосвал с КМУ (либо аналог) |  | спецтехника | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский |  |  |  |  | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 2030 | 2030 |
| 3.2.27. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения -Экскаватор-погрузчик Boulder BL30-25 (либо аналог) |  | спецтехника | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский |  |  |  |  | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 2027 | 2027 |
| 3.2.28. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) |  | спецтехника | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский |  |  |  |  | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 2028 | 2028 |
| 3.2.29. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) |  | спецтехника | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский |  |  |  |  | 1,05 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 2034 | 2034 |
| 3.2.30. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) |  | спецтехника | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский |  |  |  |  | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 2039 | 2039 |
| 3.2.31. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Газ 27527 Соболь (либо аналог) |  | спецтехника | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский |  |  |  |  | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 2028 | 2028 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | в том числе: |  | Профинан-сировано к 2027 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |

| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 3 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 3 455,28 |  | 3 455,28 |  |  |  |  |  | 3 455,28 |  |  |  |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 3 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 4 577,61 |  | 4 577,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 1 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 3 897,95 |  | 3 897,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897,95 |
| 3.2.4. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 1 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 5 164,05 |  | 5 164,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 2 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 3 897,95 |  | 3 897,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897,95 |
| 3.2.6. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 2 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 5 164,05 |  | 5 164,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Модернизация котельной № 1 (установка узла учёта газа) | 2 480,87 |  | 2 480,87 |  |  | 2 480,87 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена насосного оборудования | 1 437,86 |  | 1 437,86 |  | 1 437,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена насосного оборудования | 2 148,94 |  | 2 148,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Установка стальной ёмкости резервного дизельного топлива объемом 10 м3 для котельной № 1 | 2 757,54 |  | 2 757,54 |  |  | 2 757,54 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 10 м3 с подпиточной насосной группой для котельной № 1 | 1 548,97 |  | 1 548,97 |  |  | 1 548,97 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 2 743,88 |  | 2 743,88 |  | 2 743,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 1 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 4 268,97 |  | 4 268,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 2 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 3 222,32 |  | 3 222,32 |  |  |  |  |  | 3 222,32 |  |  |  |
| 3.2.15. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 2 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 4 268,97 |  | 4 268,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Модернизация модульной котельной № 2 (установка узлов учёта газа) | 2 480,87 |  | 2 480,87 |  |  | 2 480,87 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена насосного оборудования (установка насосной группы) | 1 237,49 |  | 1 237,49 |  |  |  |  |  | 1 237,49 |  |  |  |
| 3.2.18. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена насосного оборудования (установка насосной группы) | 1 512,85 |  | 1 512,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена существующего передвижного модуля котельной № 2 на новый | 8 108,37 |  | 8 108,37 |  |  |  | 8 108,37 |  |  |  |  |  |
| 3.2.20. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля под резервный ДГУ с топливной ёмкостью 3 м3 для котельной № 2 | 7 319,69 |  | 7 319,69 |  |  |  | 7 319,69 |  |  |  |  |  |
| 3.2.21. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля с резервным котлом 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 7 698,02 |  | 7 698,02 |  |  |  | 7 698,02 |  |  |  |  |  |
| 3.2.22. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля под оперативный персонал котельной № 2 | 3 711,67 |  | 3 711,67 |  |  | 3 711,67 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 10 м3 с подпиточной насосной группой | 1 548,97 |  | 1 548,97 |  |  | 1 548,97 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24. | Строительство гаража площадью 216 м2 под Автотехнику для обслуживания Котельных | 44 323,26 |  | 44 323,26 |  | 5 281,43 |  |  |  | 6 516,15 | 16 800,00 | 15 725,68 |  |
| 3.2.25. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Фронтальный погрузчик BoulderWL39E (либо аналог) | 9 272,64 |  | 9 272,64 |  |  |  |  | 9 272,64 |  |  |  |  |
| 3.2.26. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Самосвал с КМУ (либо аналог) | 16 393,62 |  | 16 393,62 |  |  |  |  | 16 393,62 |  |  |  |  |
| 3.2.27. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения -Экскаватор-погрузчик Boulder BL30-25 (либо аналог) | 9 108,67 |  | 9 108,67 |  | 9 108,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) | 1 705,14 |  | 1 705,14 |  |  | 1 705,14 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) | 2 157,55 |  | 2 157,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157,55 |
| 3.2.30. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) | 2 624,99 |  | 2 624,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Газ 27527 Соболь (либо аналог) | 2 936,63 |  | 2 936,63 |  |  | 2 936,63 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 173 175,63 | 0,00 | 173 175,63 | 0,00 | 18 571,84 | 19 170,67 | 23 126,08 | 25 666,26 | 14 431,24 | 16 800,00 | 15 725,68 | 9 953,44 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 173 175,63 | 0,00 | 173 175,63 | 0,00 | 18 571,84 | 19 170,67 | 23 126,08 | 25 666,26 | 14 431,24 | 16 800,00 | 15 725,68 | 9 953,44 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |
|  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |

| 1 | 2 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 3 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 3 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) |  |  |  | 4 577,61 |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 1 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 1 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) |  |  |  |  |  |  | 5 164,05 |  |
| 3.2.5. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 2 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 2 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) |  |  |  |  |  |  | 5 164,05 |  |
| 3.2.7. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Модернизация котельной № 1 (установка узла учёта газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена насосного оборудования |  |  | 2 148,94 |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Установка стальной ёмкости резервного дизельного топлива объемом 10 м3 для котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 10 м3 с подпиточной насосной группой для котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 1 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) |  |  |  | 4 268,97 |  |  |  |  |
| 3.2.14. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 2 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 2 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) |  |  |  | 4 268,97 |  |  |  |  |
| 3.2.16. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Модернизация модульной котельной № 2 (установка узлов учёта газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена насосного оборудования (установка насосной группы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена насосного оборудования (установка насосной группы) |  | 1 512,85 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена существующего передвижного модуля котельной № 2 на новый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля под резервный ДГУ с топливной ёмкостью 3 м3 для котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля с резервным котлом 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля под оперативный персонал котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 10 м3 с подпиточной насосной группой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24. | Строительство гаража площадью 216 м2 под Автотехнику для обслуживания Котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Фронтальный погрузчик BoulderWL39E (либо аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Самосвал с КМУ (либо аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения -Экскаватор-погрузчик Boulder BL30-25 (либо аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.30. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) |  |  |  |  | 2 624,99 |  |  |  |
| 3.2.31. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Газ 27527 Соболь (либо аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 0,00 | 1 512,85 | 2 148,94 | 13 115,54 | 2 624,99 | 0,00 | 10 328,11 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 0,00 | 1 512,85 | 2 148,94 | 13 115,54 | 2 624,99 | 0,00 | 10 328,11 | 0,00 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направлен-ная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, получен-ные за счет платы за подключе-ние (стр. 1.3 ФП) | Прочие собствен-ные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 3 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 3455,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 3 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 4577,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 1 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 3897,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 1 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 5164,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 2 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 3897,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена котла № 2 мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-500 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 500, ЭНТРОРОС ТТ50 560 и др.) | 629,18 | 4 534,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Модернизация котельной № 1 (установка узла учёта газа) |  | 2 480,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена насосного оборудования | 1437,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Замена насосного оборудования | 2148,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Установка стальной ёмкости резервного дизельного топлива объемом 10 м3 для котельной № 1 |  | 2 757,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. | Техническое перевооружение котельной № 1 - Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 10 м3 с подпиточной насосной группой для котельной № 1 |  | 1 548,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 383,38 | 2 360,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 1 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 4268,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 2 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 3222,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена котла № 2 мощностью 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) на котёл ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) | 2429,15 | 1 839,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Модернизация модульной котельной № 2 (установка узлов учёта газа) |  | 2 480,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена насосного оборудования (установка насосной группы) | 1237,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена насосного оборудования (установка насосной группы) | 1512,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Замена существующего передвижного модуля котельной № 2 на новый | 2514,76 | 5 593,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля под резервный ДГУ с топливной ёмкостью 3 м3 для котельной № 2 |  | 7 319,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля с резервным котлом 0,25 МВт (0,22 Гкал/ч) ARCUS IGNUS F-300 (либо замена на аналог ЗИОСАБ 250, ЭНТРОРОС ТТ50 250 и др.) |  | 7 698,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка передвижного модуля под оперативный персонал котельной № 2 |  | 3 711,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23. | Техническое перевооружение модульной котельной № 2 - Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 10 м3 с подпиточной насосной группой |  | 1 548,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24. | Строительство гаража площадью 216 м2 под Автотехнику для обслуживания Котельных | 26 958,48 | 17 364,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Фронтальный погрузчик BoulderWL39E (либо аналог) | 4 674,28 | 4 598,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Самосвал с КМУ (либо аналог) |  | 16 393,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения -Экскаватор-погрузчик Boulder BL30-25 (либо аналог) |  | 9 108,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) |  | 1 705,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) | 2 157,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.30. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог) | 2 624,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31. | Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Газ 27527 Соболь (либо аналог) |  | 2 936,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 77 193,04 | 95 982,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 77 193,04 | 95 982,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  | Приложение 3 к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации 
мероприятий инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения на 2027–2041 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения, 2025 год | Текущее значение, 2026 год | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный расход электроэнергии на отпуск с коллекторов ТЭ | кВт·ч/Гкал | 27,49 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 142,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 |
|  |  | т.у.т./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 40,19 | 47,89 | 44,80 | 34,97 | 27,94 | 36,53 | 37,35 | 46,54 |
|  | износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  | 40,19 | 47,89 | 44,80 | 34,97 | 27,94 | 36,53 | 37,35 | 46,54 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 1 034,92 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 20,07 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 |
| 6. | Удельный расход воды на полезный отпуск ТЭ | м3/Гкал | 0,50 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование показателя | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Удельный расход электроэнергии на отпуск с коллекторов ТЭ | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 | 32,930 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения | 54,97 | 54,90 | 62,63 | 68,30 | 72,01 | 64,57 | 71,88 | 78,95 | 73,82 |
|  | износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | 54,97 | 54,90 | 62,63 | 68,30 | 72,01 | 64,57 | 71,88 | 78,95 | 73,82 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 |
|  |  | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 |
| 6. | Удельный расход воды на полезный отпуск ТЭ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 4 к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения на 2027–2041 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2026 год | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Централизованная система теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта |  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2026 год | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | Централизованная система теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.ут/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2026 год | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | 2 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1. | Централизованная система теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2026 год | Плановое значение |  |  |  |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 1. | Централизованная система теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2026 год | Плановое значение |  |  |  |  |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | 2 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 1. | Централизованная система теплоснабжения Крутогоровского сельского поселения | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 |

|  |  |  |  | Приложение 5 к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Финансовый план 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения на территории Крутогоровского сельского поселения на 2027–2041 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | Вид деятельности |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства |  |  | 173 175,63 | 18 571,84 | 19 170,67 | 23 126,08 | 25 666,26 | 14 431,24 | 16 800,00 | 15 725,68 | 9 953,44 | 0,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |  |  | 75 371,79 |  | 0,00 | 2 514,76 | 4 674,28 | 8 870,75 | 13 001,41 | 13 001,41 | 9 953,44 | 0,00 |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |  |  | 95 982,60 | 16 750,60 | 19 170,67 | 20 611,32 | 20 991,98 | 5 560,49 | 3 798,59 | 2 724,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1.1 |  |  | 1 821,24 | 1 821,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ИТОГО по программе |  |  | 173 175,63 | 18 571,84 | 19 170,67 | 23 126,08 | 25 666,26 | 14 431,24 | 16 800,00 | 15 725,68 | 9 953,44 | 0,00 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Собственные средства | 1 512,85 | 2 148,94 | 13 115,54 | 2 624,99 | 0,00 | 10 328,11 |  |
| 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 1 512,85 | 2 148,94 | 11 275,73 | 2 624,99 | 0,00 | 5 793,23 | 3.2.1.; 3.2.2.; 3.2.3.; 3.2.4.; 3.2.5.; 3.2.6.; 3.2.8.; 3.2.9.; 3.2.12.; 3.2.13.; 3.2.14.; 3.2.15.; 3.2.17.;3.2.18.; 3.2.19; 3.2.24.; 3.2.25.; 3.29.; 3.30. |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0,00 | 0,00 | 1 839,81 | 0,00 | 0,00 | 4 534,88 | 3.2.6.; 3.2.7.; 3.2.10.; 3.2.11.; 3.2.12.; 3.2.15.; 3.2.16.; 3.2.19.; 3.2.20.; 3.2.21.; 3.2.22.; 3.2.23.; 3.2.24.; 3.2.25.; 3.2.26.; 3.2.27.; 3.2.28.; 3.2.31. |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ИТОГО по программе | 1 512,85 | 2 148,94 | 13 115,54 | 2 624,99 | 0,00 | 10 328,11 |  |