## паспорт
Приложение № 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 658
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения городского округа "посёлок Палана"
Муниципальное унитарное предприятие "Горсети"
(наименование регулируемой организации)
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программ в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Горсети"
| Местонахождение регулируемой организации | 688000, Камчатский край, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 13
| Сроки реализации инвенстиционной программы | 2016-2020 гг.
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | инженер ПТО Лосев Максим Петрович
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. (факс): 8(41543) 31006
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683017 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчасткий, ул. Ленинградская 118
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Лагуткина Ирина Владимировна
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2017-11-23
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс 8(4152) 42-83-81
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация городского округа «поселок Палана»
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 688000 Камчатский край, пгт. Палана, ул. Обухова, 6
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава городского округа «поселок Палана» Мохирева Ольга Петровна
| Дата согласования инвестиционной программы | 2017-11-20
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел/факс 8(41543) 3-10-22

## 2-ИП ТС
Приложение №2 к Постановлению региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № ХХХ от ХХ.ХХ.2019
"Приложение №2 к Постановлению региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 199 от 30.10.2015
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
АО"Горсети"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  |  | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
[7 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Про-финанси-ровано к 2015 | в т.ч. по годам | [6 empty] | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
[7 empty] | показателя |  | до | после |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2020
[7 empty] | (мощность, |  | реализации | реализации
[7 empty] | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Строительство водоподготовки для котельной «Совхозная» |  | повышение надёжности, безаварийности, снижение затрат при организации теплоснабжения | Пгт Палана, Камчатский край, котельная «Совхозная». |  |  | водоподготовка мощностью 30 м3/сут | м3/сут | 0 | 30 | 2016 | 2017 | 6680.833 |  | 1329.07 | 5351.763
Всего по группе 1. | [12 empty] | 6680.833 |  | 1329.07 | 5351.763
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Модернизация трубопроводов отопления от ТК-49 до Чубарова 6а, от ТК-66 до Обухова 10 |  | снижение тепловых потерь, уменьшение утечек теплоносителя, увеличение надёжности транспортировки тепловой энергии потребителям, увеличение срока эксплуатации тепловых сетей. | Пгт Палана, Камчатский край, ТК-49,66 |  |  | диаметр 89 мм – 72 п.м. | п.м. | 72 | 72 | 2017 | 2017 | 251.235 |  |  | 251.235
3.1.2 | Модернизация трубопроводов отопления от ТК-58 до Пролетарского 8, от ТК-61 до сейсмостанции и Пролетарского 1, от ТК-60 до Ленина 3, от ТК-48 до Чубарова 3, от ТК-50,50 а до ТК-51 |  | снижение тепловых потерь, уменьшение утечек теплоносителя, увеличение надёжности транспортировки тепловой энергии потребителям, увеличение срока эксплуатации тепловых сетей. | Пгт Палана, Камчатский край, ТК-50,51,58,60,61 |  |  | диаметр 76, 159 мм – 360 п.м. | п.м. | 360 | 360 | 2018 | 2018 | 1630.224 |  |  |  | 1630.224
3.1.3 | Модернизация трубопроводов отопления от ТК-59 до ТК-60, ТК-66 до ТК-67, от ТК-54 до ТК-55, от ТК-79 до ТК-80 |  | снижение тепловых потерь, уменьшение утечек теплоносителя, увеличение надёжности транспортировки тепловой энергии потребителям, увеличение срока эксплуатации тепловых сетей. | Пгт Палана, Камчатский край, ТК-59,60,66,67,54,55,79,80 |  |  | диаметр108 мм - 436 п.м | п.м. | 436 | 436 | 2019 | 2019 | 2216.282 | [6 empty] | 2216.282
3.1.4 | Модернизация трубопроводов отопления от ТК-59 до ТК-61,62,66 |  | снижение тепловых потерь, уменьшение утечек теплоносителя, увеличение надёжности транспортировки тепловой энергии потребителям, увеличение срока эксплуатации тепловых сетей. | Пгт Палана, Камчатский край, ТК-59,61,62,66 |  |  | диаметр 159 мм | п.м. | 218 | 218 | 2020 | 2020 | 1470.039 | [7 empty] | 1470.039
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Замена дымососов котельной «Центральная» |  | повышение надёжности, безаварийности, снижение затрат при организации теплоснабжения | пгт Палана, Камчатский край, котельная «Центральная» |  |  | Дымосос мощностью 90 кВт | кВт | 90 | 75 | 2016 | 2016 | 260.73 |  | 260.73
Всего по группе 3. | [12 empty] | 5828.51 |  | 260.73 | 251.235 | 1630.224 |  |  | 2216.282 | 1470.039
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Строительство здания склада угля котельной "Центральная" городского округа "поселок Палана", Камчатского края |  | повышение надёжности, безаварийности, снижение затрат при организации теплоснабжения | Пгт Палана, Камчатский край, котельная «Центральная». |  |  | общий объём 6715 м3 | м3 | 3136 | 6678 | 2018 | 2020 | 22577.72 |  |  |  | 11321.99 |  |  |  | 11255.73
Всего по группе 42*15*10,6=6678 м.кв | [12 empty] | 22577.72 |  |  |  |  | 11321.99 |  |  | 11255.73
ИТОГО по программе | [12 empty] | 35087.063 |  | 1589.8 | 5602.998 | 12952.214 |  |  | 2216.282 | 12725.769
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  | Сидорук М.Н.
| М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## 3-ИП
Приложение № 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.10.2019 № ХХХ
"Приложение №3 к Постановлению региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 199 от 30.10.2015
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Муниципальное унитарное предприятие "Горсети"
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Фактические значения, 2014 | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период, 2015 | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт.ч/м3 | 4.6 | 5.58 | 5.58 | 4.73 | 4.21 | 4.21 | 4
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.235 | 0.215 | 0.235 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237
3 | Объем присоединяемых тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Износ объктов системы теплоснабжения с выделением износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | аренда | аренда (с 17 февраля 2015 передано на хозведение) | аренда (с 17 февраля 2015 передано на хозведение) | аренда (с 17 февраля 2015 передано на хозведение) | аренда (с 17 февраля 2015 передано на хозведение) | аренда (с 17 февраля 2015 передано на хозведение) | аренда (с 17 февраля 2015 передано на хозведение)
4.1. | тепловые сети | % |  | 100 | 100 | 95 | 93 | 92 | 90
4.2. | оборудование | % |  | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40
4.3. | помещения | % |  | 50 | 50 | 48 | 45 | 45 | 43
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 11071 | 11213 | 10360 | 9305 | 7406 | 6423 | 6206
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 32.63 | 32.692 | 30.05 | 26.99 | 21.48 | 18.63 | 18
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 11177 | 10891 | 10239 | 8037 | 4497 | 3444 | 3123
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами) | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1. | азота диоксид | тонн | 26.8336 | 25.2642 | 25.9614 | 25.9614 | 25.9614 | 25.9614 | 25.9614
7.2. | азота оксид | тонн | 4.3597 | 4.1051 | 4.2187 | 4.2187 | 4.2187 | 4.2187 | 4.2187
7.3. | пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: 70-20% | тонн | 47.3839 | 44.727 | 45.6823 | 45.6823 | 45.6823 | 45.6823 | 45.6823
7.4. | сажа | тонн | 11.9335 | 11.2408 | 11.5372 | 11.5372 | 11.5372 | 11.5372 | 11.5372
7.5. | ангидрид серный (серы триоксид) | тонн | 127.2473 | 127.9244 | 130.6577 | 130.6577 | 130.6577 | 130.6577 | 130.6577
7.6. | углерода окись (уулерода оксид) | тонн | 310.3604 | 292.3547 | 300.0567 | 300.0567 | 300.0567 | 300.0567 | 300.0567
7.7. | бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) | тонн | 0.00036793 | 0.00034655 | 0.00035663 | 0.00035663 | 0.00035663 | 0.00035663 | 0.00035663
7.8. | марганец и его неорганические соединения | тонн | 0.001033 | 0.00012691 | 0.00012617 | 0.00012617 | 0.00012617 | 0.00012617 | 0.00012617
7.9. | фтора газообразные соединения | тонн | 0.00023839 | 2.5382e-05 | 2.5233e-05 | 2.5233e-05 | 2.5233e-05 | 2.5233e-05 | 2.5233e-05
7.10. | железа оксиды (в пересчете на железо) | тонн | 0.0058364 | 0.00070223 | 0.00069812 | 0.00069812 | 0.00069812 | 0.00069812 | 0.00069812
7.11. | пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: ниже 20% | тонн | 0.0054167 | 0.005551 | 0.0055185 | 0.0055185 | 0.0055185 | 0.0055185 | 0.0055185
7.12. | вулканизационные газы | тонн | 0.00040394 | 0.00041288 | 0.00041046 | 0.00041046 | 0.00041046 | 0.00041046 | 0.00041046
7.13. | бензин (нефтяной малосернистый) | тонн | 0.23028 | 0.3138 | 0.31196 | 0.31196 | 0.31196 | 0.31196 | 0.31196
7.14. | керосин | тонн | 0.051204 | 0.069787 | 0.069379 | 0.069379 | 0.069379 | 0.069379 | 0.069379
| Директор МУП "Горсети" | ________________________ М.Н.Сидорук

## 4-ИП
Приложение № 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.10.2019 № ХХХ
"Приложение № 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30.10.2015 № 199
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов центрального теплоснабжения АО "Горсети"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [13 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате тенологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [6 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате тенологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [6 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы теловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [6 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [6 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение 2014 | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение 2014 | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение 2014 | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение 2014 | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение 2014 | Плановое значение
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| Тепловые сети | 1.081 | 0 | 0.991 | 0.811 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.334 | 0 | 0.332 | 0.235 | 0.157 | 0.131 | 0.104 | 217.83 | 217.83 | 237 | 237 | 237 | 217.63 | 217.63 | [7 empty] | 11.071 | 11.213 | 10.36 | 9.305 | 7.406 | 6.423 | 6.206
Директор МУП "Горсети" ______________________ М.Н.Сидорук

## цел (hidden)
Целевые показатели системы теплоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие "Горсети"
№ п/п | Показатели | ед.изм. | Фактические значения, 2014 | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период, 2015 | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Источники тепловой энергии с установленной генирирующей мощностью 25 МВт и более | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 35.9 | 35.9 | 33.16 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29
2.1. | источник тепловой энергии "Центральная" | Гкал/ч | 32.5 | 32.5 | 29.76 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89
2.2. | источник тепловой энергии "Совхозная" | Гкал/ч | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
3. | Фактическая производительность | Гкал/ч | 6.6214 | 6.6581 | 6.5606 | 6.4078 | 6.2104 | 5.9909 | 5.9552
4. | Уровень загрузки призводственных мощностей | % | 26.4 | 23.13 | 19.7847 | 16.735 | 16.2193 | 15.6461 | 15.5528
5. | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении | км | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
6. | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 45.767 | 46.021 | 45.347 | 44.291 | 42.926 | 41.409 | 41.162
7. | Полезный отпук ТЭ | тыс.Гкал | 33.929 | 34.301 | 34.477 | 34.477 | 34.477 | 34.477 | 34.477
8. | Потери | тыс.Гкал | 11.071 | 11.213 | 10.36 | 9.305 | 8.406 | 7.423 | 7.206
9. | Уровень потерь к выработке ТЭ | % | 24.19 | 24.365 | 22.846 | 21.009 | 17.253 | 15.511 | 15.077
10. | Расход электроэнергии | тыс.кВтч | 2127.81 | 2297.06 | 2257.53 | 1905.11 | 1552.69 | 1552.69 | 1552.69
10.1. | Эффективность использования электроэнергии | кВтч/Гкал | 46.4922 | 49.9133 | 49.7834 | 43.0135 | 36.1713 | 37.4964 | 37.7214
11. | Количество аварий на сетях | шт | 12 | - | 11 | 9 | 6 | 5 | 4
11.1. | Аварийность системы теплоснабжения | ед/км | 1.081 | - | 0.991 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.7
12. | Численность основного и ремонтного персонала | чел. | 101.81 | 96.62 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9
Директор МУП "Горсети" _____________________ М.Н Сидорук

## ФП ТЭ
Приложение № 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.10.2019 № ХХХ
"Приложение № 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30.10.2015 № 199
Финансовый план
АО "Горсети"
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы
№ п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)
|  | Всего: | в том числе по годам
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Собственные средства | 29532.365 | 3209 | 2887 | 11492.75 | 1515 | 10428.615
1.1. | амортизационные отчисления | 5734 | 1343 | 1164 | 1098 | 1068 | 1061
1.3. | прибыль направленная на инвестиции | 23798.365 | 1866 | 1723 | 10394.75 | 447 | 9367.615
2. | Привлеченные средства
2.1. | кредиты
2.2. | прочие привлеченные средства
3. | Бюджетное финансирование
4. | Прочие источники финансирования
| ИТОГО по программе | 29532.365 | 3209 | 2887 | 11492.75 | 1515 | 10428.615
Директор МУП "Горсети" ______________________ М.Н. Сидорук
с НДС
№ п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)
|  | Всего: | в том числе по годам
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Собственные средства | 34848.1907 | 3786.62 | 3406.66 | 13561.445 | 1787.7 | 12305.7657
1.1. | амортизационные отчисления | 6766.12 | 1584.74 | 1373.52 | 1295.64 | 1260.24 | 1251.98
1.2. | ввод основных средств
1.3. | прибыль направленная на инвестиции | 28082.0707 | 2201.88 | 2033.14 | 12265.805 | 527.46 | 11053.7857
2. | Привлеченные средства
2.1. | кредиты
2.2. | прочие привлеченные средства
3. | Бюджетное финансирование
4. | Прочие источники финансирования
| ИТОГО по программе | 34848.1907 | 3786.62 | 3406.66 | 13561.445 | 1787.7 | 12305.7657
с ндс
| было | 35087.063 | 1589.8 | 5602.998 | 12952.214 | 2216.282 | 12725.769
| стало | 35087.065 | 1589.8 | 5603 | 12952.214 | 2216.282 | 12725.769
изменить
| то что было | 35087.063 | 1589.8 | 5602.998 | 12952.214 | 2216.282 | 12725.769
| то что станет | 35087.063 | 1589.8 | 5602.998 | 12952.214 | 2216.282 | 12725.769
| финплан | 29532.365 | 3209 | 2887 | 11492.75 | 1515 | 10428.615 | 17588.75 | 1.18 | 20754.725
|  | 10428.615 | [5 empty] | 1515 | 1.2 | 1818
| проверка | TRUE | 3786.62 | 3406.66 | 13561.445 | 1818 | 12514.338