|  | МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Часть 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
|  | 2016 |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

| РАЗРАБОТАНЫ | Государственным унитарным предприятием Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ |  |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | Часть |
| --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения сельского поселения | Часть 1 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | Часть 2 |
| ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | Часть 3 |

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО       УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ               КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие положения …………………………………………………………………………. |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Перечень объектов местного значения сельского поселения ……………………….. |  |  | 2 |  |
| 3. | Функциональное зонирование территории сельского поселения …………………… |  |  | 3 |  |
| 4. | Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры …………………………………………………………………………… |  |  | 7 |  |
|  | 4.1. | Общие требования …………………………………………………………………… |  | 7 |  |
|  | 4.2. | Объекты электроснабжения ………………………………………………………… |  | 9 |  |
|  | 4.3. | Объекты теплоснабжения …………………………………………………………… |  | 13 |  |
|  | 4.4. | Объекты газоснабжения …………………………………………………………….. |  | 17 |  |
|  | 4.5. | Объекты водоснабжения ……………………………………………………………. |  | 22 |  |
|  | 4.6. | Объекты водоотведения (канализации) …………………………………………… |  | 29 |  |
|  | 4.7. | Объекты связи ………………………………………………………………………… |  | 36 |  |
|  | 4.8. | Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения ……………. |  | 37 |  |
| 5. | Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры …………………………………………………………………………… |  |  | 45 |  |
|  | 5.1. | Внешний транспорт в пределах границ сельского поселения …………………… |  | 45 |  |
|  | 5.2. | Сеть улиц и дорог сельского поселения …………………………………………… |  | 46 |  |
|  | 5.3. | Сеть общественного пассажирского транспорта ………………………………….. |  | 48 |  |
|  | 5.4. | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств ………………………………………………………………………………… |  | 50 |  |
| 6. | Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон ……. |  |  | 58 |  |
|  | 6.1. | Классификация и размещение общественно-деловых зон ………………………… |  | 58 |  |
|  | 6.2. | Нормативные параметры общественно-деловых зон ………………………………. |  | 62 |  |
|  | 6.3. | Объекты обслуживания ………………………………………………………………. |  | 64 |  |
|  |  | 6.3.1. | Объекты физической культуры и массового спорта ……………………… | 64 |  |
|  |  | 6.3.2. | Объекты образования ……………………………………………………….. | 65 |  |
|  |  | 6.3.3. | Объекты здравоохранения …………………………………………………. | 68 |  |
|  |  | 6.3.4. | Объекты культуры и искусства ……………………………………………. | 69 |  |
|  |  | 6.3.5. | Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания …………… | 71 |  |
|  |  | 6.3.6. | Объекты обслуживания регионального значения, расположенные на территории сельского поселения ……………………………………….. | 73 |  |
| 7. | Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения … |  |  | 73 |  |
|  | 7.1. | Общие требования …………………………………………………………………… |  | 73 |  |
|  | 7.2. | Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения ………………………………………………………………………….. |  | 74 |  |
|  | 7.3. | Объекты, необходимые для размещения твердых коммунальных отходов …….. |  | 76 |  |
| 8. | Нормативы градостроительного проектирования жилых зон ……………………….. |  |  | 78 |  |
| 9. | Нормативы градостроительного проектирования производственных зон ………… |  |  | 87 |  |
|  | 9.1. | Общие требования …………………………………………………………………… |  | 87 |  |
|  | 9.2. | Классификация, размещение и нормативные параметры производственных зон … |  | 87 |  |
|  | 9.3. | Нормативные параметры коммунально-складских зон ……………………………. |  | 93 |  |
| 10. | Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон ……………. |  |  | 95 |  |
|  | 10.1. | Состав рекреационных зон и их формирование ………………………………….. |  | 95 |  |
|  | 10.2. | Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования ……… |  | 96 |  |
|  | 10.3. | Нормативные параметры зон туризма и отдыха …………………………………… |  | 100 |  |
| 11. | Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования ………………………………………………………………………………. |  |  | 107 |  |
| 12. | Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий ………………………………………………………………………………….. |  |  | 117 |  |
|  | 12.1. | Особо охраняемые природные территории местного значения …………………. |  | 117 |  |
|  | 12.2. | Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения …………… |  | 118 |  |
|  | 12.3. | Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов ……………………………………………………………. |  | 120 |  |
|  | 12.4. | Земли историко-культурного назначения. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения …………………………………………………………………… |  | 122 |  |
| 13. | Нормативы охраны окружающей среды ……………………………………………….. |  |  | 124 |  |
| 14. | Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения ……………………………………….. |  |  | 129 |  |
| 15. | Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка ……….. |  |  | 129 |  |
| 16. | Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности ………………………………………………………………………………… |  |  | 130 |  |
| 17. | Нормативы градостроительного проектирования зон режимных объектов ……….. |  |  | 130 |  |
| 18. | Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ………. |  |  | 130 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 1. Перечень объектов местного значения, планируемых для отображения в генеральном плане и документации по планировке территории сельского поселения ………………………………………………………………………………. |  |  |  | 135 |  |
| Приложение 2. Зонирование и примерная форма баланса территории в границах сельского поселения ……………………………………………………………………………… |  |  |  | 136 |  |
| Приложение 3. Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения …………………………………………………………….. |  |  |  | 138 |  |
| Приложение 4. Требования к размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий …………………………………………………………………….. |  |  |  | 140 |  |
| Приложение 5. Показатели минимальной плотности застройки площадок производственных объектов ……………………………………………………………………… |  |  |  | 142 |  |
| Приложение 6. Термины и определения ………………………………………………………… |  |  |  | 148 |  |